Химия

Цели и задачи школьного химического образования по формированию личности, обладающей знаниями основ химической науки, личности, убежденной в материальном единстве мира веществ и объективности химических явлений, умеющей организовать свой труд, а также по формированию у школьников экологической культуры, грамотного поведения и навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни могут быть реализованы при условии, если обучение химии будет базироваться на химическом эксперименте. Эксперимент при обучении химии выступает как один из важнейших методов познания свойств различных веществ, закономерностей химических реакций. Постановка познавательных проблем и их решение в ходе эксперимента способствует повышению мотивации изучения химии учащимися.

Для организации наблюдений химических явлений, изучения свойств веществ, подтверждения теоретических выводов в практике изучения химии необходимы:

- систематическая постановка демонстрационных опытов учителем;

- выполнение лабораторно-практических работ учащимися.

В свете задач, поставленных перед школой на современном этапе, актуальным является усиление прикладной направленности изучения химии, чему в значительной мере может способствовать выполнение эксперимента с использованием препаратов бытовой химии, веществ, находящих применение в повседневной жизни.

В связи с вышеизложенным, оборудованию для организации и постановки химического эксперимента, особенно ученического, принадлежит ведущая роль.

Непременным условием реализации государственного стандарта образования является наличие в школах различных групп учебного оборудования: натуральных объектов (наборов реактивов, коллекций), моделей, приборов, наборов посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, пособий на печатной основе, экранных средств обучения и др. В целом состав учебного оборудования по химии должен удовлетворять принципу необходимости и достаточности для ознакомления учащихся с основными законами и теориями химии, методами науки, прикладными ее аспектами и практической значимостью.

Номенклатура учебного оборудования по химии определяется в соответствии с нормативными материалами: обязательным минимумом содержания основного общего образования, обязательными минимумами содержания среднего (полного) общего образования (уровней А и Б), программами основного и среднего общего образования.

Специфика данной номенклатуры состоит в том, что в нее включены группы учебного оборудования с разными дидактическими функциями, что предоставляет возможности для:

– комплексного использования средств обучения и получения целостного представления об изучаемом объекте или явлении;

– переноса акцента с репродуктивных форм учебной деятельности на самостоятельные, поисково-исследовательские виды работ, аналитическую деятельность;

– преобразования исходной информации в более сложную обеспечивающую интеграцию знаний, формулирование выводов; прогнозирование;

– овладения современной инструментальной базой в границах заданной программы и образовательных целей;

– формирования умения производить расчеты с использованием квалиметрических методов в работе;

– овладения различными способами деятельности, способствующими выработке технологического стиля мышления;

– приобретения навыков культуры труда и техники безопасности, формирования чувства ответственности за выполняемую работу.

Виды учебного оборудования, включенные в перечни, являются основой для составления комплексов средств, используемых в процессе изучения отдельных тем, разделов курса химии. Эти комплексы средств учитель использует соответственно избранной учебной программе, системе методических приемов и организационных форм занятий. Так, например, в состав  перечней включен КДОХУ – Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный. В состав комплекта входят: различные виды химической посуды, лабораторные принадлежности, готовые узлы и детали для монтажа приборов и установок. КДОХУ обеспечивает постановку демонстрационного эксперимента по программе базового уровня изучения химии.

Большой спектр возможностей для постановки демонстрационного эксперимента представляет набор деталей для установок, иллюстрирующих химические производства (НДХП). Этот набор может быть использован для проведения всех демонстрационных опытов по программам уровня А и Б и почти полностью заменяет КДОХУ. Удобен он и для малокомплектных школ, поскольку включает небольшого размера специализированные узлы и детали для монтажа приборов и поэтому при небольшой наполняемости класса достаточно нагляден. Этот набор, как и КДОХУ, снабжен методическими рекомендациями или руководством по эксплуатации.

Для полнокомплектных школ наиболее предпочтительными являются включенные в перечни наборы – микролаборатории. Их использование особенно эффективно в случае изучения химии по программам повышенного уровня – уровня Б, так как данные средства обеспечивают не только проведение необходимых лабораторных и практических работ, но и развивают конструкторские способности учащихся, позволяют монтировать разнообразные приборы и установки, проводить занятия в соответствии с новыми технологиями.

Для комплексных (объединенных) кабинетов естествознания в малокомплектных школах города и села наиболее удобен лоток с лабораторной посудой и принадлежностями. В методических пособиях "лоток" известен под названием набор-укладка для раздаточного материала по химии (НРМХ). Однако, если позволяют возможности, для обеспечения программ повышенного уровня можно приобрести наборы-микролаборатории, включающие лабораторное оборудование для практических занятий по химии и биологии (вариант для химико-биологического кабинета).

В перечни включен новый вид пособия: фолии – прозрачные пленки для кодоскопа (оверхед-проектора), выполненные с помощью компьютерной графики. Использование фолий освобождает учителя от воспроизведения схем и диаграмм на доске. Фолии могут также заменить тематические таблицы по курсу химии.

В "Перечни учебного оборудования по химии для общеобразовательных школ" включены реактивы, необходимые для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Они должны обеспечить ознакомление учащихся с получением и свойствами веществ при полной безопасности труда учителя и учащихся.

Реактивы поступают в продажу в виде наборов, имеющих следующее обозначение:

- "О" – набор используют в основной общеобразовательной школе;

- "С" – набор используют в средней (полной) общеобразовательной школе;

- "ОС" – набор используют в основной и средней (полной) общеобразовательной школе.

В состав наборов вошли реактивы, имеющие, как правило, квалификацию "чистые", но допускается применение веществ с квалификацией "технические". Использование реактивов более высокой чистоты нецелесообразно, так как это значительно удорожает наборы. Коллекции, как и химические реактивы, входящие в раздел "натуральные объекты", являются не только раздаточными, но многие из них, и расходуемыми ("Волокна", "Пластмассы", "Каучук", "Шкала твердости", "Минералы и горные породы"). Это означает, что наряду с ознакомлением с внешним видом представленных в них образцов, можно изучить свойства образцов, т.е. проделать необходимые опыты. Поэтому коллекции следует приобретать 1 образец на один ученический стол ( на 2-их учащихся).

Коллекцию "Набор химических элементов" рекомендуемую для естественно-научного уровня изучения  химии также целесообразно приобретать 1 набор на 2-их учащихся. Но в силу ее высокой стоимости, школы, как правило, приобретают в меньшем количестве, что вполне возможно, т.к. она предназначена лишь для ознакомления с  внешним видом, представленных в ней образцов простых веществ. Коллекция выполнена в виде "Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева".

Количество конкретного вида учебного оборудования указано в графе (4) – для основной общеобразовательной школы.

Если данное оборудование используют и в средней (полной) общеобразовательной школе, что предусмотрено программами уровней А и Б, то в графах (5 и 6) соответственно поставлен знак "плюс".

В графе (6) также указано количество видов учебного оборудования и технических средств, которые необходимо использовать лишь в случае углубленного изучения химии в школах (классах) естественнонаучного профиля

Приобретение оборудования осуществляется  согласно следующим нормам, однако, с учетом реальной наполняемости классов:

– для полнокомплектных школ в расчете на 24 учащихся, в малокомплектных – на 10–12, но не менее одного экземпляра на двоих учеников для проведения самостоятельных работ;

– технические средства обучения приобретаются школой с учетом финансовых возможностей и распределяются администрацией по учебным кабинетам в зависимости от потребности, частоты использования.

Дифференцированный по уровням изучения химии (общеобразовательному – уровень А и повышенному – уровень Б) перечень учебного оборудования по химии для общеобразовательных учреждений РФ составлен впервые.

| №№ | Наименование учебного оборудования | Основная общеобразовательная школа | Средняя (полная) общеоб-разовательная школа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гуманитарный профиль (уровень программы обще-образовательный-А) | Естественно-научный профиль (уровень программы-Б) |
|  |  | Количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА |
| 1 | Телевизор (73) | 1 | + | + |
| 2 | Диапроектор универсальный | 1 | + | + |
| 3 | Кодоскоп (оверхед-проектор) | 1 | + | + |
| 4 | Видеомагнитофон | 1 | + | + |
| 5 | Экран | 1 | + | + |
| 6 | Компьютер с компьютерным измерительным блоком и комплектом датчиков: |  |  |  |
|  | - температуры | – | – | 1 |
|  | - давления | – | – | 1 |
|  | - электрической проводимости | – | – | 1 |
|  | - рН | – | – | 1 |
| 7 | Пакет компьютерных программ со стереодемонстратором | – | – | 1 |
| ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ |
|  | Коллекции – раздаточный материал |  |  |  |
| 8 | Алюминий | 12 | + | + |
| 9 | Волокна | 12 |  |  |
| 10 | Каменный уголь | 12 | + | + |
| 11 | Каучук | – | – | 12 |
| 12 | Металлы | 12 | + | + |
| 13 | Минералы и горные породы – сырье для химической промышленности | 12 | + | + |
| 14 | Набор химических элементов | – | – | 12 |
| 15 | Нефть и важнейшие продукты ее переработки | 12 | + | + |
| 16 | Пластмассы | 12 |  |  |
| 17 | Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" | 1 | + | + |
| 18 | Стекло и изделия из стекла | 12 | + | + |
| 19 | Топливо | 12 | + | + |
| 20 | Чугун и сталь | 12 | + | + |
| 21 | Шкала твердости | 12 | + | + |
|  | Реактивы | 1 | + | + |
| 22 | Набор № 1 ОС "Кислоты" Кислота серная 4,800 кг. Кислота соляная 2,500 кг. | 1 | + | + |
| 23 | Набор № 2 ОС "Кислоты" Кислота азотная 0,300 кг. Кислота ортофосфорная 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 24 | Набор № 3 ОС "Гидроксиды" Аммиак 25%-ный 0,500 кг. Бария гидроксид 0,050 кг. Калия гидроксид 0,200 кг. Кальция гидроксид 0,500 кг. Натрия гидроксид 0,500 кг. | 1 | + | + |
| 25 | Набор № 4 ОС "Оксиды металлов" Алюминия оксид 0,100 кг. Бария оксид 0,100 кг. Железа (III) оксид 0,050 кг. Кальция оксид 0,100 кг. Магния оксид 0,100 кг. Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг. Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг. Цинка оксид 0,100 кг. | 1 | + | + |
| 26 | Набор № 5 ОС "Металлы" Алюминий (гранулы) 0,100 кг. Алюминий (порошок) 0,050 кг. Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг. Магний (порошок) 0,050 кг. Магний (лента) 0,050 кг. Медь (гранулы, опилки) 0,050 кг. Цинк (гранулы) 0,500 кг. Цинк (порошок) 0,050 кг. Олово (гранулы) 0,500 кг. | 1 | + | + |
| 27 | Набор № 6 ОС "Щелочные и щелочно-земельные металлы" Кальций 10 ампул Литий 5 ампул Натрий 20 ампул | 1 |  |  |
| 28 | Набор № 7 ОС "Огнеопасные вещества" Сера (порошок) 0,050 кг. Фосфор красный 0,050 кг. Фосфора (У) оксид 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 29 | Набор № 8 ОС "Галогены" Бром 5 ампул Йод 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 30 | Набор № 9 ОС "Галогениды" Алюминия хлорид 0,050 кг. Аммония хлорид 0,100 кг. Бария хлорид 0,100 кг. Железа (III) хлорид 0,100 кг. Калия йодид 0,100 кг. Калия хлорид 0,050 кг. Кальция хлорид 0,100 кг. Лития хлорид 0,050 кг. Магния хлорид 0,100 кг. Меди (II) хлорид 0,100 кг. Натрия бромид 0,100 кг Натрия фторид 0,050 кг. Натрия хлорид 0,100 кг. Цинка хлорид 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 31 | Набор № 10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды" Алюминия сульфат 0,100 кг. Аммония сульфат 0,100 кг. Железа (II) сульфид 0,050 кг. Железа (II) сульфат 0,100 кг. 7-ми водный Калия сульфат 0,050 кг. Кобольта (II) сульфат 0,050 кг. Магния сульфат 0,050 кг. Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг. Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг. Натрия сульфид 0,050 кг. Натрия сульфит 0,050 кг. Натрия сульфат 0,050 кг. Натрия гидросульфат 0,050 кг. Никеля сульфат 0,050 кг. Цинка сульфат 0,100 кг. | 1 | + | + |
| 32 | Набор № 11 ОС "Карбонаты" Аммония карбонат 0,050 кг. Калия карбонат (поташ) 0,050 кг. Калия гидрокарбонат 0,100 кг. Меди (II) карбонат основной 0,100 кг. Натрия карбонат 0,100 кг. Натрия гидрокарбонат 0,100 кг. | 1 | + | + |
| 33 | Набор № 12 ОС "Фосфаты.Силикаты" Калия моногидроортофосфат 0,050 кг. (калий фосфорнокислый двухзамещенный) Кремния силикат 9-ти водный 0,050 кг. Натрия ортофосфат Трехзамещенный 0,100 кг. Натрия моногидроортофосфат 0,050 кг. (натрий фосфорнокислый двухзамещенный) Натрия дигидроортофосфат 0,050 кг. (натрий фосфорнокислый однозамещенный) | 1 | + | + |
| 34 | Набор № 13 ОС "Ацетаты. Роданиды. Цианиды." Калия ацетат 0,050 кг. Калия ферро (II) гексацианид 0,050 кг. (калий железистосинеродистый) Калия ферро (III) гексационид 0,050 кг. (калий железосинеродистый) Калия роданид 0,050 кг. Натрия ацетат 0,050 кг. Свинца ацетат 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 35 | Набор № 14 ОС "Соединения марганца" Калия перманганат 0,500 кг. (калий марганцевокислый) Марганца (IV) оксид 0,050 кг. Марганца (II) сульфат 0,050 кг. Марганца хлорид 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 36 | Набор № 15 ОС "Соединения хрома" Аммония дихромат 0,200 кг. Калия дихромат 0,050 кг. Калия хромат 0,050 кг. Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 37 | Набор № 16 ОС "Нитраты" Алюминия нитрат 0,050 кг. Аммония нитрат 0,050 кг. Калия нитрат 0,050 кг. Кальция нитрат 0,050 кг. Меди (II) нитрат 0,050 кг. Натрия нитрат 0,050 кг. Серебра нитрат 0,020 кг. | 1 | + | + |
| 38 | Набор № 17 ОС "Индикаторы" Лакмоид 0,020 кг. Метиловый оранжевый 0,020 кг. Фенолфталеин 0,020 кг. | 1 | + | + |
| 39 | Набор № 18 О "Минеральные удобрения" Аммофос 0,250 кг. Карбамид 0,250 кг. Натриевая селитра 0,250 кг. Кальциевая селитра 0,250 кг. Калийная соль 0,250 кг. Сульфат аммония 0,250 кг. Суперфосфат гранулированный 0,250 кг. Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг. Фосфоритная мука 0,250 кг. | 1 | + | + |
| 40 | Набор № 19 ОС "Углеводороды" Бензин 0,100 кг. Бензол 0.050 кг. Гексан 0,050 кг. Нефть 0,050 кг. Толуол 0,050 кг. Циклогексан 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 41 | Набор № 20 ОС "Кислородсодержащие органические вещества" Ацетон 0,100 кг. Глицерин 0,200 кг. Диэтиловый эфир 0,100 кг. Спирт н-бутиловый 0,100 кг. Спирт изоамиловый 0,100 кг. Спирт изобутиловый 0,100 кг. Спирт этиловый 0,500 кг. Фенол 0,050 кг. Формалин 0,100 кг. Этиленгликоль 0,050 кг. Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг. | 1 | + | + |
| 42 | Набор № 21 ОС "Кислоты органические" Кислота аминоуксусная 0,050 кг. Кислота бензойная 0,050 кг. Кислота масляная 0,050 кг. Кислота муравьиная 0,100 кг. Кислота олеиновая 0,050 кг. Кислота пальмитиновая 0,050 кг. Кислота стеариновая 0,050 кг. Кислота уксусная 0,200 кг. Кислота щавелевая 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 43 | Набор № 22 ОС "Углеводы. Амины" Анилин 0,050 кг. Анилин сернокислый 0,050 кг. Д-глюкоза 0,050 кг. Метиламин гидрохлорид 0,050 кг. Сахароза 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 44 | Набор № 23 ОС "Образцы органических веществ" Гексахлорбензол техн. 0,050 кг. Метилен хлористый 0,050 кг. Углерод четыреххлористый 0,050 кг. Хлороформ 0,050 кг. | 1 | + | + |
| 45 | Набор № 24 ОС "Материалы" Активированный уголь 0,100 кг. Вазелин 0,050 кг. Кальция карбид 0,200 кг. Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг. Парафин 0,200 кг. | 1 | + | + |
|  | Демонстрационные |  |  |  |
| 46 | Комплект кристаллических решеток: | 1 | + | + |
|  | -алмаза | 1 | + | + |
|  | -графита | 1 | + | + |
|  | -диоксида углерода | 1 | + | + |
|  | -железа | 1 | + | + |
|  | -магния | 1 | + | + |
|  | -меди | 1 | + | + |
|  | -поваренной соли | 1 | + | + |
|  | -йода | 1 | + | + |
|  | -льда | 1 | + | + |
| 47 | Модель молярного объема газа | 1 | + | + |
| 48 | Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями | 1 | + | + |
| 49 | Набор для составления объемных моделей молекул | 1 | + | + |
| 50 | Набор для моделирования строения атомов и молекул «Магеом» (в виде кольцегранников) | – | – | 1 |
| 51 | Набор трафаретов моделей атомов | 1 | + | + |
| 52 | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (электрифицированный стенд) | – | – | 1 |
| 53 | Растворимость солей, кислот, оснований в воде (электрифицированный стенд) | – | – | 1 |
|  | Раздаточные |  |  |  |
| 54 | Набор для моделирования электронного строения атомов | – | – | 12 |
| 55 | Набор для моделирования строения атомов и молекул «Магеом» (в виде кольцегранников) | – | – | 12 |
| 56 | Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул НМР | 12 | + | + |
| 57 | Набор скелетных моделей | 12 | + | + |

| №№ | Наименование учебного оборудования | Аналоги | Основная общеобразовательная школа | Средняя (полная) общеоб-разовательная школа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гуманитарный профиль (уровень программы обще-образовательный-А) | Естественно-научный профиль (уровень программы-Б) |
|  |  |  | Количество (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРИБОРЫ, НАБОРЫ ПОСУДЫ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА |
|  | Общего назначения |  |  |  |  |
| 58 | Аппарат для дистилляции воды | 65 | 1 | + | + |
| 59 | Баня комбинированная БКЛ | 67 | 1 | + | + |
| 60 | Весы технические с гирями (до 1кг.) | 61 | 1 | + | + |
| 61 | Весы электронные (до 200 гр.) | 60 | 1 | + | + |
| 62 | Доска для сушки посуды |  | 1 | + | + |
| 63 | Комплект ареометров учебных (0,8 до 1,84 г/см3) – 5 шт. |  | 1 | + | + |
| 64 | Комплект электроснабжения для кабинета химии (с розетками на 42 В) |  | 1 | + | + |
| 65 | Набор посуды для дистилляции воды: колба для перегонки, колба-приемник, холодильник, воронка-затвор | 58, 68 (IV) | 1 | + | + |
| 66 | Сосуд для дистиллированной воды, 5л. |  | 1 | + | + |
| 67 | Нагреватели (газовые, электрические, спиртовки) | 59 | 2 | + | + |
|  | Демонстрационные |  |  |  |  |
| 68 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный КДОХУ: | 69 | 1 | + | + |
|  | I. Набор химической посуды: - бюретки (2 шт.); - набор колб (конических, плоскодонных, круглодонных, колбы Вюрца от 250 до 1000 мл), 16 изделий; - набор мерной посуды (цилиндры, стаканы, мензурки мерные колбы от 250 до 1000 мл), 5 изделий; - набор пробирок ПХ-21, 20 шт.; - набор стаканов (от 250 до 800 мл), 12 шт.; - набор воронок (воронка химическая d = 75, 100 мм – 4 шт., воронка капельная цилиндрическая 50 мл – 2 шт., воронка делительная 100-250 мл. – 2 шт.); - набор фарфоровой и фаянсовой посуды и принадлежностей (чаша выпарительная, ступка с пестиком, тигель, треугольник для тигля), 10 изделий; - набор склянок 250 мл для растворов реактивов (25 шт.); - набор склянок с тубусом 1-1,5 л для хранения запаса растворов реактивов (15 шт.); - чаша кристаллизационная (1 шт.); - цилиндр с пластиной (3 шт.). |  |  |  |  |
|  | II. Набор принадлежностей: - зажим винтовой (3 шт.) - зажим пробирочный (1 шт.) - зажим пробирочный (1 шт.) - зажим пружинный (3 шт.) - кран соединительный (3 шт.) - ложка для сжигания веществ (3 шт.) - палочка стеклянная с резиновым наконечником (3 шт.) - петля из нихромовой проволоки (2 шт.) - пипетка с баллоном (грушей) (5 шт.) - пробка №19 с держателем (1 шт.) - щипцы тигельные (1 шт.) |  |  |  |  |
|  | III. Набор узлов и деталей: - набор газоотводных трубок (угол изгиба: 60о, 90о, 100о) с наконечником (3 шт.) - набор хлоркальциевых трубок (с шаром) (2 шт.) - набор резиновых пробок (№ 16, 19, 29) с отверстиями (10 шт.) - набор шлангов, d = 5–7 мм (1 шт.) |  |  |  |  |
|  | IV. Установка для перегонки веществ | 65 | – | – | 1 |
|  | V. Установка для фильтрования под вакуумом | – | – | – | 1 |
| 69 | Набор деталей для установок, иллюстрирующих химические производства НДХП: - сосуд-реактор (1 шт.) - колонка адсорбционная (1 шт.) - воронка делительная 100 мл (2 шт.) - воронка капельная (1 шт.) - сосуд Ландольта (2 шт.) - сосуд-электролизер Н-образный (1 шт.) - пробирки ПХ-21 с отводом (разной высоты) (11 шт.) - тройник Т-образный (1 шт.) - газоотводные трубки с углом изгиба 90° (с разной длиной колен) (15 шт.) - колба круглодонная 100-250 мл (1 шт.) - трубка-реактор из тугоплавкого стекла d = 21 см (1 шт.) - кран соединительный прямой (1 шт.) - трубка стеклянная с двумя отводами (d = 21 см) (1 шт.) Пробки резиновые с отверстием (d = 5 мм): № 16 – 10 шт.; № 19 – 10 шт.; № 29 – 3 шт. | 68 | 1 | + | + |
| 70 | Набор укладок для демонстрационной посуды и принадлежностей |  | 1 | + | + |
| 71 | Столик подъемный | 74 | 1 | + | + |
| 72 | Штатив для пробирок ПХ-21 |  | 1 | + | + |
| 73 | Штатив металлический ШЛБ |  | 3 | + | + |
| 74 | Столик – приставка к штативу ШЛБ | 71 | 1 | + | + |
|  | Специализированные приборы и аппараты |  |  |  |  |
| 75 | Аппарат для получения газов (Киппа) |  | 2 | + | + |
| 76 | Аппарат для проведения химических реакций АПХР |  | 1 | + | + |
| 77 | Аспиратор | 78 | 1 | + | + |
| 78 | Газометр 5 л | 77 | – | – | 1 |
| 79 | Горелка универсальная ГУ |  | 1 | + | + |
| 80 | Источник тока высокого напряжения (25 кВ) |  | 1 | + | + |
| 81 | Прибор для опытов по химии с электрическим током |  | 1 | + | + |
| 82 | Источник тока к прибору для опытов по химии с электрическим током (выходное напряжение от 36 до 42 В) |  | 1 | + | + |
| 83 | Озонатор |  | 1 | + | + |
| 84 | Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ |  | 1 | + | + |
| 85 | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий |  | 1 | + | + |
| 86 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором |  | 1 | + | + |
| 87 | Прибор для определения состава воздуха |  | 1 | + | + |
| 88 | Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров |  | 1 | + | + |
| 89 | Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ |  | – | – | 1 |
| 90 | Термометр электронный |  | – | – | 1 |
| 91 | Комплект термометров: (0-360 гр.С – 2 шт., от –30 до + 70 гр. С – 12 шт.) |  | 1 | + | + |
|  | Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии |  |
| 92 | Весы одночашечные (до 100 гр.) | 93 | – | – | 12 |
| 93 | Весы учебные с гирями (до 100 гр.) | 92 | 12 | + | + |
| 94 | Комплект мерной посуды различного назначения |  | – | – | 12 |
| 95 | Набор для экологических исследований |  | – | – | 6 |
| 96 | Набор посуды для реактивов – микролаборатория НПР |  | – | – | 12 |
| 97 | Наборы посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ – микролаборатория НПМ | 98, 99, 101 | – | – | 12 |
| 98 | Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями (НРМХ) | 97, 99 | 12 | + | – |
| 99 | Набор для монтажа простейших приборов по химии лабораторный НПХЛ | 97, 98 | 12 | + | – |
| 100 | Комплект для экологического мониторинга: |  |  |  |  |
|  | Тест-комплект "Общая жесткость" |  | – | – | 3 |
|  | Тест-комплект "Хлориды" |  | – | – | 3 |
|  | Тест-комплект "Карбонаты" |  | – | – | 3 |
|  | Тест-комплект "Определение pН" |  | – | – | 3 |
| 101 | Микролаборатория для химического эксперимента | 97 | – | – | 12 |
| 102 | Набор посуды для хранения реактивов: |  |  |  |  |
|  | - склянки для растворов реактивов (30 мл) |  | 400 | + | + |
|  | - банки для твердых веществ |  | 200 | + | + |
| 103 | Набор пробирок ПХ-16 |  | 100 | + | + |
|  | ПХ-14 |  | 250 | + | + |
| 104 | Набор по электрохимии лабораторный НЭХ |  | – | – | 12 |
| 105 | Набор по тонкослойной хроматографии |  | – | – | 12 |
| 106 | Нагреватели электрические (42 В) | 107 | 12 | + | + |
| 107 | Спиртовки | 106 | 12 | + | + |
| 108 | Прибор для получения газов ППГ |  | 12 | + | + |
| 109 | Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров |  | 12 | + | + |
| 110 | Штатив лабораторный химический ШЛХ |  | 12 | + | + |
| 111 | Столик-приставка к штативу ШЛХ |  | – | – | 12 |
| Комплект принадлежностей для хозяйственной, конструкторской и препаративной работы |  |
| 112 | Бумага фильтровальная |  | 1 | + | + |
| 113 | Зажимы комбинированные |  | 1 | + | + |
| 114 | Комплект ершей и принадлежностей для мытья посуды и уборки рабочих мест |  | 1 | + | + |
| 115 | Комплект сверл пробочных |  | 1 | + | + |
| 116 | Наборы трубок резиновых |  | 1 | + | + |
| 117 | Наборы стеклянных трубок d = 4–7 мм (разных типов для конструкторских работ) |  | 3 | + | + |
| 118 | Нож для точки пробочных сверл |  | 1 | + | + |
| 119 | Очки защитные |  | 1 | + | + |
| 120 | Перчатки резиновые |  | 1 | + | + |
| 121 | Пробки разных размеров (в комплекте) (от № 14,5 до 29) |  | 1 | + | + |
| 122 | Набор противопожарного инвентаря*: (огнетушитель углекислотный, ящик с песком, кошма, совок) |  |  |  |  |
| ПОСОБИЯ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ |
| 123 | Портреты ученых химиков** (в комплекте) |  | 1 | + | + |
| 124 | Серии таблиц по: |  |  |  |  |
|  | - неорганической химии |  | 1 | + | + |
|  | - органической химии |  | 1 | + | + |
|  | - металлургии |  | 1 | + | + |
|  | - химическим производствам |  | 1 | + | + |
| 125 | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева: |  |  |  |
|  | - короткая форма |  | 1 | + | + |
|  | - длинная форма |  | – | – | 1 |
| 126 | Серия справочно-инструктивных таблиц по химии: (справочные, инструктивные, по технике безопасности) |  | 1 | + | + |
|  | Раздаточный материал: |  |  |  |  |
| 127 | Карты-инструкции для практических работ по неорганической химии |  | 12 | + | + |
| 128 | Карты-инструкции для практических работ по органической химии |  | 12 | + | + |
| 129 | Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся (по выбору учителя) |  | 12 | + | + |
| 130 | Карты-инструкции для практических работ по экологической оценке состояния окружающей среды |  | – | – | 12 |
| 131 | Наборы раздаточных карточек к комплектам фолий |  | 1 | + | + |
| ЭКРАННЫЕ СРЕДСТВА |
| 132 | Комплект слайдов и диафильмов по основным разделам программы (по выбору учителя) |  | 1 | + | + |
| 133 | Комплекты кодопленок (фолий) |  |  |  |  |
|  | Основные законы и понятия химии |  | 1 | + | + |
|  | Строение вещества |  | 1 | + | + |
|  | Закономерности протекания химических реакций |  | 1 | + | + |
|  | Растворы |  | 1 | + | + |
|  | Окислительно-восстановительные реакции |  | 1 | + | + |
|  | Неорганическая химия |  | 1 | + | + |
|  | Органическая и элементы биоорганической химии |  | 1 | + | + |
|  | Устройство и работа основных химических аппаратов |  | 1 | + | + |
|  | Химические производства |  | 1 | + | + |
|  | Генетическая связь между классами химических соединений |  | 1 | + | + |
|  | Круговороты веществ в природе |  | 1 | + | + |
|  | Электрохимическая коррозия металлов |  | 1 | + | + |
|  | Комплект фолий химико-экологической направленности |  | – | – | 1 |
| 134 | Комплекты видеофильмов (кинофильмов) по основным разделам программ: |  | 1 | + | + |
|  | - элементарий |  | 1 |  |  |
|  | - металлургия |  | 1 | + | + |
|  | - химические производства |  | 1 | + | + |
|  | - промышленные синтезы на основе углеводородного сырья |  | 1 | + | + |
|  | - генетическая связь органических веществ |  | 1 | + | + |
|  | - строение веществ |  | 1 | + | + |
|  | - теории и законы химии |  | 1 | + | + |
|  | -жизнь и деятельность ученых-химиков |  | 1 | + | + |

*     Приобретается школой самостоятельно

**   Приобретение возможно в розницу по усмотрению учителя