1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Главный документ, определяющий организационные меры и правила безопасности в кабинете химии,— "Инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете (лаборатории) химии средней общеобразовательной школы". Приведенная ниже инструкция разработана на основании типовой [1, с. 174] и утверждена постановлением профсоюзного комитета и директором школы. Ее пересматривают один раз в три года. Отдельные части содержания этой инструкции входят в инструктажи учащихся на различных этапах обучения, находят отражение на стендах, плакатах и т.п. Знание учащимися этого основного документа мы регулярно проверяем в процессе обучения с помощью различных форм контроля.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

1. Общие требования безопасности

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для учащихся, работающих в кабинете.

2. Пребывание учащихся в помещении кабинета разрешается только в присутствии учителя химии; пребывание учащихся в лаборантской запрещается.

3. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента разрешается только с ведома учителя химии.

4. В кабинете химии запрещается:

принимать пищу и напитки:

загромождать проходы портфелями и сумками:

выносить из кабинета и вносить в него любые вещества и предметы без разрешения учителя:

бегать, устраивать игры, шуметь, приносить - собой и включать радиоприемники, магнитофоны и другую звуковоспроизводящую аппаратуру:

находиться в кабинете в момент его проветривания (вентилирования), а также во время перерывов между занятиями.

II. Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом лабораторных опытов, практических занятий и других работ учащиеся должны:

изучить и научиться выполнять правила пользования устройством для смыва капель жидкости с кожи и промывки глаз (УПГ);

изучить по учебнику или пособию порядок выполнения предстоящей работы:

внимательно выслушать и усвоить все указания учителя по безопасному обращению с реактивами; методам нагрева, наполнения сосудов и т.д.

2. При проведении опасных для глаз и лица работ учащиеся должны по указанию учителя воспользоваться средствами индивидуальной защиты (надеть защитные очки или маску).

3. Приступать к практическому выполнению той или иной работы без разрешения учителя запрещается.

III. Требования безопасности во время работы

1. Во время работы в кабинете химии учащиеся должны быть внимательными, дисциплинированными, поддерживать порядок на рабочем месте.

2. Подготовленный к работе прибор необходимо показать учителю или лаборанту,

3. При демонстрационных опытах учащиеся должны находиться строго на своих рабочих местах или переменить место своего нахождения по указанию учителя на более безопасное.

4. При выполнении лабораторных опытов учащиеся должны точно повторять действия учителя, показывающего, как нужно правильно выполнять работу.

5. При выполнении практических работ учащиеся должны точно соблюдать правила безопасности, освоенные в процессе изучения того или иного раздела химии, и соответствующие указания учителя.

6. Учащиеся обязаны немедленно остановить выполнение работы (опыта) по первому требованию учителя.

7. При получении травмы (порез, ожог), а также при плохом самочувствии учащиеся должны немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту.

8. Обо всех разливах жидкостей, а также о рассыпанных твердых реактивах нужно сообщить учителю или лаборанту. Самостоятельно убирать любые вещества запрещается.

9. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.д. необходимо ставить в известность учителя или лаборанта. Устранять неисправности самостоятельно запрещается.

10. Любые жидкости должны сливаться в специальные сосуды на рабочих местах. Выливать их в канализацию запрещается. II. Во время работы запрещается: переходить на другие рабочие места без разрешения учителя:

перебрасывать друг другу какие-либо вещи (книги, тетради и т.д.):

брать приборы и вещества с рабочих мест, не занятых учащимися;

бесцельно переливать растворы или испытывать вещества по собственному усмотрению, проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные данной работой: зажигать спиртовки без надобности: оставлять без присмотра нагревательные приборы:

уносить с собой, что бы то ни было из предметов и веществ, предназначенных для проведения опытов:

оставлять пробирки и другую химическую посуду грязной.

12. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций (пожар, появление сильных посторонних запахов и др.) не допускать паники и подчиняться только указаниям учителя.

IV. Требования безопасности по окончании работы

1. Уборка рабочих мест производится в соответствии с указаниями учителя. Учащиеся должны привести свое рабочее место в порядок, сдать оборудование и реактивы лаборанту.

2. По окончании практических и лабораторных работ учащиеся обязаны вымыть руки с мылом.

2. Чтобы эффективно осуществлять любую профессиональную деятельность, важно знать и четко соблюдать должностные

права и обязанности. Нами разработаны, директором школы утверждены должностные инструкции для заведующего кабинетом химии и лаборанта, в которых определены квалификационные требования и необходимый уровень знаний, обязанности, права и ответственность каждого должностного лица в основных направлениях его деятельности, в том числе в вопросах охраны труда и безопасности. Предъявляя определенные требования к знаниям и квалификации, определяя круг компетенции каждого работника, механизмы взаимодействия с другими работниками и ответственность за выполнение возложенных обязанностей, должностные инструкции повышают уровни организованности всего трудового процесса, подготовки должностных лиц и результативности их работы.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ ХИМИИ

1. Общие положения

1.1. Заведующий кабинетом химии непосредственно подчиняется заведующему кафедрой естествознания (руководитель методического об; единения).

1.2. Основной задачей заведующего кабине том является организация работы школьного коллектива по оборудованию кабинета химии, ведение хозяйства кабинета.

1.3. Заведующий кабинетом осуществляет свою работу на основании материалов о кабинете химии, разработанных в НИИ ШОТСО АПН СССР, положения о кабинете химии в общеобразовательной школе и настоящей должностной инструкции.

1.4. Заведующий кабинетом назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора школы.

1.5. Методическое руководство заведующим кабинетом осуществляет заведующий кафедрой.

1.6. Заведующий кабинетом является материально ответственным лицом.

1.7. В случае временного отсутствия заведующего кабинетом его замещает учитель химии по назначению заведующего кафедрой.

1.7. Заведующему кабинетом установлен ненормированный рабочий день.

2. Квалификационные требования и необходимый уровень знаний

2.1. На должность заведующего кабинетом назначается лицо, имеющее высшее педагогическое образование по специальности "химия" и стаж педагогической деятельности по данной специальности не менее одного года. 2.2. Заведующий кабинетом должен знать: 2.2.1. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов народного образования; методические, нормативные и другие материалы по организации и оборудованию предметного кабинета, ведению его хозяйства.

'2.2. Требования научной организации труда и педагогической эргономики к оборудованию кабинета, методику его аттестации.

2.2.3. Основные требования к школьному оборудованию (учебному оборудованию, мебели, приспособлениям для использования учебного оборудования, специальным средствам для научной организации учебного процесса и управления им).

2.2.4. Классификацию, назначение, характеристику учебного оборудования применительно к химии (в соответствии с "Типовым перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ"), в том числе назначение, характеристику, работу и правила эксплуатации технических средств обучения (ТСО).

2.2.5. Порядок обеспечения кабинета учебным оборудованием и реактивами.

2.2.6. Общие требования, предъявляемые к системе размещения, хранения учебного оборудования в кабинете химии.

2.2.7. Организацию учета школьного оборудования; современные формы и виды учета материальных ценностей.

2.2.8. Передовой отечественный и зарубежный опыт организации предметных кабинетов и ведения лабораторного хозяйства.

2.2.9. Правила безопасного труда, санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, правила оказания первой помощи.

2.2.10. Основы трудового законодательства.

3. Обязанности, операции, процедуры

3.1. Текущее и перспективное планирование работы по оборудованию и оснащению кабинета включает:

анализ состояния выполнения планов оборудования и оснащения кабинета (годового и перспективного);

определение степени соответствия оснащения и оборудования кабинета действующему "Типовому перечню учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ", требованиям научной организации труда и мер безопасности;

сбор предложений по дополнительному оборудованию и оснащению кабинета;

изучение передового опыта других школ города и области по оборудованию кабинетов химии и ведению лабораторного хозяйства:

составление списков недостающего (до "Типового перечня") учебного оборудования, а также новых видов учебного оборудования, внедренных в производство и рекомендованных к применению в школе;

составление списков учебного оборудования (а также и другого школьного оборудования), подлежащего списанию как устаревшего и не соответствующего требованиям безопасной работы;

составление перечня работ по самооборудованию кабинета;

составление, согласование и утверждение годового и перспективного планов оборудования и оснащения кабинета;

внесение необходимых изменений в планы (текущие и перспективные) в соответствии с изменением требований к оснащению кабинета, учебному процессу и условиям их выполнения.

3.2. Организация работ по оборудованию и оснащению кабинета предполагает:

доведение основных пунктов утвержденного плана до исполнителей, согласование с ними порядка и сроков выполнения работ:

участие в составлении проектных документов по отдельным пунктам планов (составление схем, рисунков, эскизов, чертежей и др.);

составление (совместно с исполнителями) расчетов по материалам, инструментам и изделиям, необходимым для выполнения работ по планам, составление заявок и доведение их до заведующего хозяйством школы для приобретения, самостоятельное приобретение отдельных материалов, инструментов и др.;

составление списков учебного оборудования и реактивов, необходимых для оснащения кабинета (как в соответствии с перспективным и годовым планами, так и взамен выбывшего и израсходованного), выдачу задания лаборанту на их приобретение и доставку в школу, контроль над выполнением этого задания;

подбор (совместно с учителями химии и лаборантом) групп учащихся для привлечения их к самооборудованию кабинета, определение участков работы для этих групп, выдачу лаборанту перечня работ по самооборудованию, контроль над ходом его выполнения;

поддержание постоянной связи с шефами предприятиями) и родителями учащихся с целью привлечения их к оборудованию и оснащению кабинета:

поддержание творческой связи с заведующими других кабинетов (физики, биологии и др.) и школьными мастерскими с целью использования их опыта в оборудовании кабинетов и налаживания возможной взаимопомощи;

привлечение других учителей химии к оборудованию и оснащению кабинета, закрепление за ними отдельных работ, соответствующих плану, а также групп учащихся, участвующих в самооборудовании кабинета, непосредственное участие в выполнении работ, осуществление контроля над выполнением плана работ;

составление для администрации школы и педагогического совета ежегодной информационной справки о результатах выполнения планов по оборудованию и оснащению кабинета.

3.3. Организация учета и хранения учебного оборудования означает:

определение и совершенствование системы учета учебного оборудования в кабинете (учетные книги, картотеки, картотеки, машинный учет);

инструктаж лаборанта о порядке учета материальных ценностей, ведении отчетной документации, инвентаризационных записей и др.:

проведение (совместно с бухгалтерией) ежегодной инвентаризации материальных ценностей в кабинете, привлечение к этой работе учителей химии; организацию и непосредственное участие в списании учебного оборудования и других материальных ценностей в соответствии с установленными нормами и сроками;

обеспечение рационального размещения учебного оборудования в кабинете в соответствии с требованиями мер безопасности и научной организации труда, совершенствование способов хранения оборудования, методики его использования, контроль над работой лаборанта по поддержанию установленной системы хранения и использования учебного оборудования, его своевременного ремонта, поддержания чистоты и порядка в кабинете:

проведение регулярной проверки электрического оборудования кабинета;

контроль над поддержанием в исправном состоянии противопожарных средств и средств первой помощи.

3.4. Подготовка и проведение занятий в кабинете включает:

инструктаж лаборанта как основного исполнителя плана подготовки оборудования к урокам;

осуществление периодического контроля за ходом и результатами подготовки оборудования к урокам, правильным использованием учебного оборудования на уроках.

3.5. Освоение новых видов учебного оборудования и методик его использования предполагает:

ознакомление с информационными сообщениями, рекламными проспектами и др. в печати, специальной литературе по вопросам внедрения новых видов учебного оборудования и методик его использования;

отбор и доведение информации до учителей химии и администрации школы:

организацию обсуждения с учителями химии новых методик использования учебного оборудования;

освоение вновь приобретенного учебного оборудования (изучение его характеристик, правил эксплуатации, хранения, ремонта и правил его применения);

разработку методических предложений, инструкций по применению новых видов оборудования и доведение их до учителей химии.

3.6. Разработка и совершенствование научно-методической и справочно-информационной базы предполагает:

комплектацию библиотеки кабинета научной и научно-популярной литературой по химии, методике ее преподавания, методике и технике химического эксперимента и др.;

приобретение дидактических материалов (для осуществления контроля знаний, обучения навыкам учебного труда, для организации учебно-познавательной деятельности, ее стимулирования и мотивации), оказание методической помощи молодым учителям в их разработке:

организацию разработки и комплектования кабинета комплексами учебно-методического обеспечения, предназначенными для дифференцированного обучения учащихся по всем темам курса химии в школе, привлечение к этой работе учителей химии, осуществление контроля в соответствии с установленными сроками;

оформление в кабинете постоянных и сменных экспозиций справочного и инструктивного материала, составление плана экспонирования сменных материалов и определение ответственных за это;

оформление справочных картотек (например, картотеки методической литературы, дидактических материалов, наглядных пособий, кинофильмов, диафильмов и др.).

4. Права

4.1. Заведующий кабинетом имеет право: 4.1.1. Принимать участие в школьных мероприятиях (совещаниях, заседаниях и др.), посвященных вопросам оборудования и оснащения предметных кабинетов.

4.1.2. Получать от учителей, администрации и других работников школы сведения и материалы, необходимые для планирования и выполнения работ по оборудованию и оснащению кабинета.

4.1.3. Ходатайствовать перед заведующим кафедрой и администрацией школы о поощрении лиц, принимавших участие в оборудовании и оснащении кабинета.

4.1.4. Ставить перед заведующим кафедрой и администрацией школы вопрос о принятии санкций к работникам, виновным в нарушении установленных сроков представления сведений и материалов или не выполнившим закрепленных за ними пунктов планов. 4.2. Заведующий кабинетом имеет право: 4.2.1. Подписывать перспективные, годовые и текущие планы оборудования и оснащения кабинета.

4.2.2. Подписывать заявки, требования и дру-1 не приходно-расходные документы, необходимые для обеспечения мероприятий планов.

4.2.3. Подписывать сведения и информационные материалы, подготовленные для заведующего кафедрой и администрации школы.

5. Ответственность

5.1. Заведующий кабинетом несет ответственность за:

5.1.1. Ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

5.1.2. Неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав.

5.1.3. Непринятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции заведующего кабинетом.

5.1.4. Необеспеченность кабинета необходимым учебным оборудованием в достаточном количестве.

5.1.5. Неправильное использование учебного оборудования, ненадлежащую его сохранность. 5.1.6. Низкую исполнительскую дисциплину.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛАБОРАНТА КАБИНЕТА ХИМИИ

1. Общие положения

1.1. Лаборант кабинета химии непосредственно подчиняется заведующему кабинетом химии.

1.2. Основной задачей лаборанта является выполнение технической работы по ведению лабораторного хозяйства и подготовка учебного оборудования к занятиям.

1.3. Лаборант осуществляет свою работу на основании материалов о кабинете химии, разработанных в НИИ ШОТСО АПН СССР, положения о кабинете химии в общеобразовательной школе и настоящей должностной инструкции.

1.4. Лаборант назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора школы по представлению заведующего кабинетом.

1.5. Методическое руководство лаборантом осуществляет заведующий кабинетом.

1.6. В случае временного отсутствия лаборанта его работу по подготовке учебного оборудования к уроку осуществляет непосредственно учитель химии, а проведение технической работы по ведению лабораторного хозяйства — заведующий кабинетом.

2. Квалификационные требования и необходимый уровень знаний

2.1. На должность лаборанта назначается: 2.1.1. Лицо с высшим образованием без предъявления требований к стажу работы — 5-й разряд.

2.1.2. Лицо со средним (средним специальным) образованием и с обязательным прохождением краткосрочного курса обучения при кабинете химии по специальности лаборанта — 4-й разряд.

2.2. Лаборант должен знать: 2.2.1. Организационно-распорядительные документы, а также положения, инструкции, методические и другие нормативные документы по ведению лабораторного хозяйства.

2.2.2. Классификацию, назначение и характеристики учебного оборудования по химии и реактивов (в соответствии с "Типовым перечнем учебно-наглядных пособий учебного оборудования и реактивов для общеобразовательных школ"). Знать свойства веществ и правила обращения с ними. Уметь обращаться со всеми видами ТСО, используемыми в кабинете.

2.2.3. Порядок снабжения кабинета учебным оборудованием и реактивами. Порядок ведения учетно-отчетных и инвентаризационных документов.

2.2.4. Размещение учебного оборудования и реактивов в кабинете, правила хранения приборов, наглядных пособий, материалов, реактивов. Требования научной организации труда (НОТ) к размещению и хранению учебного оборудования.

2.2.5. Основные требования к самооборудованию кабинета (к самодельным средствам обучения, наглядным пособиям, наборам для лабораторных работ, наборам раздаточного материала и др.). Порядок проведения профилактического и текущего ремонта учебного оборудования.

2.2.6. Порядок проведения демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ по химии.

2.2.7. Правила безопасного труда, санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, а также правила оказания первой помощи. 2.2.8. Основы трудового законодательства.

3. Обязанности, операции, процедуры

3.1. Организация учета, хранения учебного оборудования требует:

ведения учета учебного оборудования по установленной заведующим кабинетом системе учета (книги, картотеки и др.):

подготовку сведений о расходе материальных ценностей (реактивы и прочие материалы, оборудование) и их пополнении;

участия в инвентаризации учебного оборудования кабинета;

участия в работе комиссии по списанию предметов оборудования и других материальных ценностей:

оформления актов списания и актов сдачи от ходов, содержащих серебро;

участия в определении рационального размещения учебного оборудования в соответствии с требованиями НОТ в кабинете химии;

поддержания установленной системы хранения учебного оборудования в соответствии с требованиями безопасности, экономного расходования, эффективного использования в учебном процессе;

осуществления систематического осмотра электрооборудования, системы водоснабжения; канализации совместно с электриком и слесарем наблюдения за рабочим состоянием вентиляционной системы:

комплектования медицинской аптечки; проверку наличия нейтрализующих растворов, сливных емкостей для кислотных и щелочных растворов, для сбора отходов, содержащих. серебро:

выполнения работ по поддержанию в исправном состоянии противопожарных средств. средств индивидуальной защиты;

обеспечения сохранности литературы, ведения журнала учета выдачи литературы учащимся

поддержания чистоты и порядка в классе (лаборатории) и лаборантских помещениях.

3.2. Обеспечение кабинета химии необходимым учебным оборудованием означает:

участие в определении потребности кабинет.: в предметах учебного оборудования на основании учета израсходованных реактивов и материй лов, вышедших из строя приборов, лабораторной посуды, лабораторных принадлежностей и др.;

прибретение и организацию доставки в школу

учебного оборудования в соответствии с перспективным планом развития кабинета;

приобретение учебного оборудования с целью поддержания в кабинете достаточного количества всего учебного оборудования взамен выбывшего из строя в соответствии с указанием заведующего кабинетом.

3.3. Подготовка и проведение занятий в кабинете предполагает:

подготовку к уроку учебного оборудования в соответствии с необходимым перечнем, а также карточек лабораторных и практических работ;

проработку с помощью учителя техники выполнения лабораторных операций;

проверку наличия и состояния реактивов и материалов, наличия и исправности приборов, учебного оборудования, а также состояния рабочих мест, системы водоснабжения, электросети и электрооборудования, приведение их в готовность к работе, а в случае обнаружения неисправностей — устранение или сообщение о них учителю, заведующему кабинетом;

присутствие (обязательно и постоянно) на лабораторных и практических занятиях в кабинете с целью ассистирования учителю в проведении занятий и обеспечения безотказной работы учебного оборудования, безопасности учащихся;

организацию уборки кабинета после проведения практической работы: принимает от учащихся приборы и назначает дежурных, помогающих мыть посуду.

3.4. Самооборудование кабинета означает: изучение основных требований к самодельным средствам обучения;

организацию и непосредственное участие в изготовлении самодельных учебных пособий (наборов сухих реактивов, растворов; деталей, узлов для монтажа приборов и отдельных приборов для 7абораторных опытов; демонстрационных приборов) и подготовку их к лабораторным и практическим занятиям;

организацию и непосредственное участие в профилактике и ремонте простейших приборов, а также тематических коллекций, таблиц, моделей :1 прочих пособий;

организацию ремонта учебного оборудования повышенной сложности в школьной мастерской

(кабинете физики, труда ) или в мастерской по обслуживанию населения;

участие в оформлении и ремонте картотек учебно-методического комплекса по темам предмета, а также картотек справочного раздела.

4. Права

4.1. Лаборант имеет право: 4.1.1. Знакомиться с перспективным планом развития кабинета.

4.1.2. Получать от учителя сведения и материалы, необходимые для своевременной подготовки учебного оборудования к занятиям.

4.1.3. Ставить перед заведующим кабинетом и заведующим кафедрой вопрос о привлечении учащихся к самооборудованию кабинета.

4.1.4. Ставить перед заведующим кафедрой и администрацией школы вопрос о выполнении в кабинете работ, необходимых для обеспечения условий хранения и использования учебного оборудования.

5. Ответственность

5.1. Лаборант несет ответственность за: 5.1.1. Ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

5.1.2. Неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав.

5.1.3. Непринятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции лаборанта.

5.1.4. Некачественную работу по обеспечению сохранности, правильному хранению и использованию учебного оборудования, средств пожаротушения и первой помощи.

5.1.5. Некачественное и несвоевременное оформление учетно-отчетной документации. 5.1.6. Низкую исполнительскую дисциплину.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ КАБИНЕТА ХИМИИ

Планировка

До переоборудования кабинета у нас в школе были два помещения: класс-лаборатория —75 м3 и лаборантская — 14 м2, т.е. лаборантская комната по площади не соответствовала требованиям даже для восьмилетней школы при сверхнормативной площади класса-лаборатории.

За счет сокращения площади класса-лаборатории до нормативной мы отгородили вторую лаборантскую (примерно 9 м") и оборудовали ее для хранения таблиц, картотек и приборов, т.е. того, что лучше хранить подальше от химреактивов. Кроме того, и это главное, мы улучшили условия труда заведующего кабинетом и лаборанта, оборудовав рабочее место для работы с картотеками, литературой, дидактическими материалами и др.

Вентиляция

Кабинеты химии школ (особенно старой постройки) не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к ним по вентиляции. Так, площади открывающихся с пола фрамуг примерно в 4—5 раз меньше, чем это предусмотрено нормативными документами (не менее 1/50 площади пола), а стационарные вытяжные шкафы зачастую вообще отсутствуют.

В целях улучшения вентиляции кабинета мы выполнили следующие работы.

1. В одну из форточек класса-лаборатории установили электровентилятор двойного действия (вытяжка — нагнетание) для включения его на переменах, так как проветривание должно производиться только в отсутствие школьников. Вентилятор обладает значительной производительностью (по сравнению с обычными бытовыми), и перерыва между уроками вполне хватает для проветривания помещения.

2. В лаборантской, где хранятся реактивы, мы изготовили вытяжной шкаф и подключили его к вентиляционной системе. Кроме того, оборудовали его и электровытяжкой, которая обеспечивает дополнительную тягу, когда слабо осуществляется естественная (например, летом при температуре воздуха на улице выше +5°С). Электровытяжка включается и во время проведения лабораторных и практических работ. Управление воздуходвижением осуществляется в этом случае двумя шиберами.

3. Класс-лабораторию мы оборудовали демонстрационным остекленным вытяжным

шкафом с принудительной тягой (электровытяжка). Осуществленных мер стало вполне достаточно для выполнения требований СНиП по воздушной среде.

Электроснабжение

1. Всю систему электроснабжения кабинета мы разделили на несколько частей. Освещение класса-лаборатории и лаборантских питается от электросети школьного здания и управляется от этажного щитка со стандартными защитными устройствами.

Электропитание приборов демонстрационного стола, ТСО и других электроприемников класса, кроме освещения, осуществляется от отдельного щитка (подключен к сети, предназначенной для питания настенных розеток через автоматические защитные предохранители) и может отключаться как от этого щитка, так и от этажного. Внутри этой сети есть возможность отключать (при необходимости) розетки питания проекционной аппаратуры, расположенной перед передними столами учащихся (диапроекторы) и во второй лаборантской (кинопроектор), с помощью выключателей, расположенных на демонстрационном столе. Вся электроаппаратура (трансформаторы, выпрямители, блоки реле, пульт управления и др.) смонтирована в подстолье демонстрационного стола и надежно закрывается. Таким образом, напряжение может быть подано (в случае необходимости) только самим учителем и под его присмотром.

Такой же щиток мы установили и в лаборантской для подключения вентилятора, внутреннего освещения вытяжного шкафа, а также электророзеток маломощных нагревателей.

Для мощных нагревателей и дистиллятора подавать напряжение можно от распределительного щита 220/380 В.

2. В системе зашторивания окон и выдвижения проекционного экрана мы применили электродвигатели напряжением 220 В. Они управляются дистанционно с помощью реле. напряжение срабатывания которых примерно 28 В постоянного тока. что практически безопасно.

целях электробезопасности мы оборудовали контур заземления и подключили к нему все приборы, требующие заземления. Важно, чтобы проводка и заземление были проложены скрытно, а все естественные заземлители (отопительные батареи, трубы и др.), расположенные ближе двух метров от электророзеток 220 В, закрыты деревянными щитами.

Пожаробезопасность

1. Нами составлен план пожаротушения в кабинете химии. Он согласован с инспектором Госпожнадзора и утвержден директором школы. Этот план мы доводим до сведения лаборанта кабинета, учителей химии, учащихся и предписанные им действия отрабатываем при учебных пожарных тревогах.

План пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии

| ^ НАИМЕНОВАНИЕ ' П/П ДЕЙСТВИЙ | ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Учащиеся класса (специально подготовленные) |
| --- | --- | --- |
| 1 Сообщение ', пожаре ' | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы ' о пожаре ! |  |
| 2 Меры по предотвращению развития 1 | Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию, закрыть шиберы на вытяжном шкафу, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести | Учитель, лаборант |
| пожара 1 | в готовность первичные средства пожаротушения (огнетушители, огнезащитная ткань, песок) |  |
| 1 ; 3 Эвакуация ! | и применить их в случае необходимости Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести | Учитель, лаборант |
| учащихся | учащихся по коридорам и лестницам в соответствии |  |
| из загорев | с планом эвакуации на улицу или в помещение, |  |
| шегося поме- | где нет огня |  |
| щения |  |  |
| 4 Проверка | Проверить учащихся класса по численности и по списку | Учитель |
| полноты |  |  |
| эвакуации |  |  |
| 5 Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в помещении корпуса начальной школы. В летнее время разместить на летней спортивной площадке или в помещении корпуса начальной школы | Администрация школы |
| 6 Организация тушения пожара первичными средствами | Силами сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара | Администрация и сотрудники школы |
| Участие в тушении пожара по прибытии | Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать помещения, в которых могут быть люди, где в кабинете химии находятся запасы реактивов (если они не вынесены) | Учитель, зав. кабинетом, администрация школы |
| пожарной |  |  |
| команды |  |  |

2. Все рабочие места, на которых могут использоваться нагревательные приборы (часть крышек демонстрационного и препараторского столов, рабочие поверхности вытяжных шкафов), мы покрыли кафельной плиткой.

3. Первичные средства пожаротушения (за исключением пенного огнетушителя) мы изготовили своими силами. Это песочный огнетушитель, огнезащитная ткань, совки для песка. Песочный огнетушитель, предложенный В. Н. Коноваловым, удобен в пользовании и прост в изготовлении. Но мы немного доработали его, изготовив методом папье-маше жесткий корпус огнетушителя. Весь необходимый инвентарь мы расположили на специальном стенде противопожарного оборудования. В соответствии с требованием стандарта безопасности его окрашивают в белый цвет с красной окантовкой 30 мм.

Для лучшей сохранности сухого песка мы изготовили деревянный ящик. В него мы складываем полиэтиленовые мешки по 2-3 кг, наполненные песком. Такая упаковка предохраняет песок от загрязнения и увлажнения и удобна в пользовании при тушении очага пожара.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ

В этом разделе требований мы выполнили следующие работы.

1. Распределили все реактивы по группам хранения (1, с. 182] и оборудовали места их хранения:

а) сейф для хранения реактивов VII группы с укрепленным на нем знаком безопасности 2.3 ССБТ "Осторожно! Ядовитые вещества";

б) металлический ящик (закрывающийся) для хранения щелочных и щелочноземельных металлов с укрепленным на нем знаком безопасности 1.4 ССБТ "Запрещается тушить водой";

в) ящик для хранения ЛВЖ (он представляет собой контейнер, предназначенный для транспортировки кинопленки, на дне которого насыпан песок, вертикальная стенка выстлана по периметру листовым асбестом, в

крышке высверлены шесть отверстий .•' ветром 10 мм, снаружи покрашен светлой краской, на внутренней стороне крышки — опись содержимого) с укрепленным на нем знаком безопасности 2.1 ССБТ "Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества ";

г) нижняя секция вытяжного шкафа оборудована для хранения в ней кислот и других летучих веществ под постоянной тягой;

д) в лабораторных шкафах все остальные реактивы хранятся в соответствии с группой хранения.

2. Подготовили сосуды для сбора и последующего обезвреживания:

а) отработанных водных растворов — стеклянная банка (3 л);

б) отходов ЛВЖ и ГЖ вместимостью 1 л [1, с. 189].

Сосуды имеют отметки их максимального наполнения и находятся под постоянной тягой.

3. Изготовили адсорбент для уборки разливов водных растворов и ЛВЖ. Применив рекомендации А. С. Семенова [3] по использованию адсорбента, мы составили конкретную инструкцию по подготовке и применению адсорбента при уборке разливов. По три упаковки каждого сорта мы храним в отдельных коробках в специальном шкафу.

Инструкция по уборке разливов с помощью адсорбента

1. Подготовка адсорбента. Адсорбент готовят отдельно для водных растворов с рН <7, с рН>7 и легковоспламеняюшихся жидкостей.

1. Смешивают мелкий сухой песок и измельченную до размеров песчинок сухую глину в и) отношении 1:1.

2. Для уборки кислотных растворов к основе адсорбента добавляют 1 часть карбоната или гидрокарбоната натрия или калия (в крайнем случае отходы мела).

3. Для уборки щелочных растворов к основе добавляют борную или лимонную кислоту.

4. Для уборки легковоспламеняющихся жидкостей к основе добавляют сухие древесные опилки. 5. Оптимальную разовую порцию адсорбента

(25^^г00 г) помещают в мешочек из натуральной или синтетической ткани такой плотности, чтобы содержимое не высыпалось. Открытую часть /паковки завязывают цветной ленточкой (красной — адсорбент для кислотных растворов, синей — щелочных, зеленой — ЛВЖ).

6. Адсорбенты (2-3 упаковки каждого сорта) хранят в отдельных картонных коробках.

II. Уборка разливов.

1. Для уборки разлива на смоченную поверхность помещают упаковку широкой стороной на э-10 с, затем переворачивают и прикладывают к новому влажному участку.

После уборки разлива водных растворов мешочек высушивают на воздухе в подвешенном состоянии, разминают и перемешивают его содержимое, не вскрывая.

3. Одно-двукратно использованным мешочком в следующий раз начинают ликвидацию раз-ива, а новым завершают, когда предыдущий максимально насытится. Смесь становится непригодной, если перестает впитывать жидкость.

Адсорбент, пропитанный ЛВЖ. герметиче-\,1 упаковывают в полиэтилен или широкогорлую склянку и при первой возможности зарывают в землю или сжигают с жидкими горючими отходами, освободив от пленки или склянки.

В классе-лаборатории около одной из раковин водоснабжения мы оформили уголок первой медицинской помощи. В нем размещается аптечка неотложной помощи и помощи необходимыми нейтрализующими средствами. Аптечка и полочка укомплектованы

средствами и медикаментами согласно при-' ,'же перечню, который прикреплен на  внутренней стороне дверки аптечки.

Перечень

средств и медикаментов аптечки

кабинета химии

1. иин1 стерильный — 1 упаковка.

2. Бинт нестерильный — 1 упаковка.

3. Салфетки стерильные — 1 упаковка.

4. Вата гигроскопическая стерильная в тампонах. 50 г. (Хранят в стерильной склянке с притёртой пробкой

6. Клей БФ-6 для обработки микротравм — 1 флакон, 25-50 мл.

7. Йодная настойка для обработки кожи вокруг раны — в ампулах или темном флаконе, 25-50 мл.

8. Раствор пероксида водорода (ц» = 3%) — 50 мл, применяют как кровоостанавливающее средство.

9. Активированный уголь (гранулы, порошок или таблетки), применяют внутрь при отравлениях (одна столовая ложка или 4-6 таблеток до и после промывания желудка).

10. Водный раствор аммиака (v» = 10%), дают нюхать с ватки при потере сознания и при отравлениях парами брома.

1 1 . Раствор альбуцида, или сульфацил натрия (к' = 30%) — 10-20 мл, закапывают в глаза после промывания по 2-3 капли. (Хранят при комнатной температуре не более 3 педель.)

12. Этиловый спирт — 30-50 мл, для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи.

13. Глицерин — 20-50 мл. для снятия болевых ощущений после ожогов.

14. Водный раствор гидрокарбоната натрия (^' = 2"'())— 200-250 мл, для обработки кожи после ожога кислотой.

15. Водный раствор борной кислоты (^' = = 2%)— 200-250 мл, для обработки глаз или после попадания щелочи. (Хранят в сосуде типа промывалки.) 16. Пипетки медицинские. 1 1 . Крахмальный клейстер — 250 г, принимают внутрь, как обволакивающсе для обезвреживания яда при отравлениях.

18. Водный раствор уксусной кислоты (w = 1 %). принимают внутрь при ,[е!•кя^ отрав.•1епи-ях щелочью.

19. Перманганат калия кристаллический

20. Жгут резиновый для остановки кровотечения.

21. Ножницы медицинские.

- фурацилин или риванол в растворе — 150-200 мл. для пропитывания повязок при ожогах.

- 23. Резиновая грелка.

На стенде вывешена краткая инструкция по оказанию первой помощи. Цифры в тексте соответствуют номерам медикаментов. 'сказанным в перечне. Эти же номера про-

Такой порядок определения действий по оказанию помощи позволяет быстро отыскать нужное лекарство.

Краткая инструкция по оказанию мер первой помощи при различного рода отравлениях и поражениях организма

Независимо от характера поражения организма учащегося необходимо предпринять правильные и безотлагательные меры доврачебной помощи и вызвать школьного врача. 1. ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ:

а) кислотами — вызвать рвоту, 9,17, сделать промывание желудка, 9, 17: при попадании внутрь концентрированных кислот вызвать немедленно врача;

б) щелочами — вызвать рвоту, 9, 17, 18, сделать промывание желудка, 9,17;

в) фенолом — вызвать рвоту. 9. 19, вызвать рвоту, 9;

г) парами брома — 10, промыть слизистые носа и горла, 14;

д) газами — чистый воздух и покой; в тяжелых случаях — кислород.

2. ПРИ ОЖОГАХ:

а) термическом — 12, 13 или 3, 2: б) кислотном — УПГ, 14, 13 или 3, 2: в) щелочном — УПГ, 15, 13 или 3, 2: г) фенолом — водный раствор 12, 13; д) бромом — 12, 14. Немедленно в медпункт! е) иодом — 12, 14; ж) химический ожог глаз — УПГ, 14 или 15, II.

3. ПРИ ПОРЕЗАХ —20, 8, 7, 3, 2 или 1.

4. ПРИ УШИБАХ — давящая повязка, холод, покой.

5. ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ — доступ свежего воздуха, 10; при наличии электрического удара (отсутствует дыхание, не вьется сердце) — искусственное дыхание, 23.

Во всех случаях после оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение.

На изливе крана водоснабжения мы установили изготовленное нами устройство для промывки глаз и смыва капель едких жидкостей с кожи (УПГ). Рядом с ним находится инструкция по правилам пользования УПГ в случае получения химического ожога глаз .{ли кожи.

Правила пользования УПГ   ^

УПГ состоит из двух отдельных устройств: а) устройство типа "фонтанчик" — служит для промывки глаз при их химическом ожоге;

б) устройство типа "душевая сетка" — служит для смыва капель едких жидкостей и остатков твердых ядовитых веществ с кожи.

1. Оба устройства устанавливаются на время проведения практических, лабораторных и других работ.

2. УПГ вводится в действие открытием крана подачи воды (поворотом рукоятки) и установлением необходимого напора:

а) при промывке глаз — вертикальная струна воды из шланга должна подниматься на 5-7 см;

б) при смыве с кожи — достаточно сильный напор.

3. Пострадавший должен задействовать УПГ не позднее чем через 15 с с момента поражения. При этом:

а) при промывке глаз — удерживая пальцами веки от их непроизвольного смыкания, наклонить голову к "фонтанчику" воды так, чтобы глаз соприкасался со струей воды на ее "излете" и не получал от струи дополнительного механического повреждения (промывать в течение 7-10 мин);

б) при смыве с кожи — направлять струю воды из душевого наконечника на пораженное место под углом примерно 30 градусов к поверхности кожи.

Промывать в течение 5—7 мин. 4. При экстренном задействовании УПГ необходимо вызвать школьного врача.

Необходимо регулярно проводить тренировки персонала и учащихся по пользованию УПГ и проверке его работоспособности.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Основными формами обучения правилам безопасности в соответствии с ГОСТом 12.0.004-79 являются инструктаж и практическая отработка умений. В связи с этим мы составили сводную таблицу видов инструктажа, отражающую самые необходимые сведения. Такая форма их представления, на наш взгляд, наиболее удобна для организации, проведения и контроля за проведением инструктажа.

виды инструктажа

| Заведующий кабинетом. учитель .\'Ј п/п | вид ИНСТРУКТАЖА | ВРЕМЯ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЛИ ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ | кто проводит | ДОКУМЕНТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводный | На первом уроке химии в каждом классе | Заведующий кабинетом. | Классный журнал |

2   Первичный на рабочем месте

3   Повторный

4   Внеплановый

Перед проведением внеклассных и внешкольных (экскурсии на промышленные предприятия) мероприятий

Учитель

Не позднее чем через шесть месяцев после инструктажа на рабочем месте

Заведующий кабинетом, учитель

Учитель    1 Не фиксируется

"Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий"

В случае:

грубого нарушения правил безопасности, получения травмы, отсутствия на занятиях более 60 дней,

изменения методики выполнения лабораторных и практических работ, применения правил безопасности для кабинетов

перед проведением лабораторных и практических работ

В случае постановки химических экспериментов

Вводный инструктаж для лаборанта и студентов-практикантов проводит директор школы при приеме на работу (практику) и фиксирует это в школьном "Журнале вводного инструктажа по охране труда".

Инструктаж на рабочем месте, первичный и повторный, а также внеплановый для лаборанта и студентов-практикантов проводит заведующий кабинетом (учитель) в те же сроки, что и для учащихся, и фиксирует его в школьном "Журнале регистрации и инструктажа на рабочем месте".

После всех видов инструктажа следует проверить усвоение изложенного материала (фронтальный опрос, программированные билеты и др.).

Запрещается допускать к самостоятельной работе учащегося, лаборанта или студента-практиканта, не усвоивших правила безопасности!

Кроме таблицы "Виды инструктажа" в подборку материалов, имеющихся у учителя, входит: примерное содержание инструктажа по

Виды инструктажа

ВРЕМЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЛИ ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ

вид ИНСТРУКТАЖА

КТО ПРОВОДИТ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

На первом уроке химии в каждом классе

Вводный

Первичный на рабочем месте

Повторный

Внеплановый

текущий

Перед проведением внеклассных и внешкольных (экскурсии на промышленные предприятия) мероприятий

Заведующий ' Классный журнал кабинетом, учитель

Уи^т^пт-                      "

Заведующий кабинетом, учитель

Учитель

Не фиксируется

"Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий"

Не позднее чем через шесть месяцев после инструктажа на рабочем месте

В случае:

грубого нарушения правил безопасности, получения травмы. отсутствия на занятиях более 60 дней,

изменения методики выполнения лабораторных и практических работ,

изменения правил безопасности для кабинетов

Перед проведением лабораторных и практических работ

В случае постановки химических экспериментов

Вводный инструктаж для лаборанта и студентов-практикантов проводит директор школы при приеме на работу (практику) и фиксирует это в школьном "Журнале вводного инструктажа по охране труда".

Инструктаж на рабочем месте, первичный и повторный, а также внеплановый для лаборанта и студентов-практикантов проводит заведующий кабинетом (учитель) в те же сроки, что и для учащихся, и фиксирует его в школьном "Журнале регистрации и инструктажа на рабочем месте".

После всех видов инструктажа следует проверить усвоение изложенного материала (фронтальный опрос, программированные билеты и др.).

Запрещается допускать к самостоятельной работе учащегося, лаборанта или студента-практиканта, не усвоивших правила безопасности!

Кроме таблицы "Виды инструктажа" в подборку материалов, имеющихся у учителя, входит: примерное содержание инструктажа по

технике безопасности, проводимого для учащихся (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий); для лаборанта (первичный на рабочем месте); для членов химического кружка (первичный на рабочем месте) {1, с. 176; 4];

инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете химии;

выписка из "Положения об организации заботы по охране труда в учреждениях системы просвещения", п. 6.5.1-6.5.7 и 5.6.1-6.6.5, в которых изложены обязанности по организации труда заведующего кабинетом и учителя.

V. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ

Как и во всех учреждениях, в школах и кабинетах химии действует система административно-общественного контроля за состоянием охраны труда и безопасности, включающая обычно три ступени. Первая ступень осуществляется заведующим кабинетом, вторая — заместителями директора школы (заведующим учебной частью, заместителем директора по административно-хозяйственной части), третья — директором школы.

Все должностные лица осуществляют контроль в соответствии с обязанностями, определенными в "Положении об организации работы по охране труда в учреждениях Министерства просвещения".

Организуя первую ступень административно-общественного контроля, мы использовали опыт и разработки А. С. Семенова [4]. Для осуществления контроля он рекомендует использовать карточку состояния техники безопасности кабинета химии. Мы несколько изменили ее название, так как состояние техники безопасности мы отражаем в специальном журнале, а карточка является своеобразным путеводителем по объектам контроля. Кроме того, мы внесли некоторые коррективы, связанные с необходимостью сгруппировать объекты проверки и соответствующие им нормативы по периодичности проверок. Это представляется нам удобным для определения всего объема проверки на том или ином этапе. Разработав содержание

(объекты проверки и нормативы) для условий нашего кабинета, мы смогли определить целесообразные сроки проведения проверок: еженедельные — каждую пятницу, ежемесячные — каждую последнюю пятницу месяца, ежеквартальные — 2 раза в 3 месяца

Карточка для проверки безопасности в кабинете химии

/. Ежедневная проверка

1. Общая обстановка в кабинете: отсутствие посторонних запахов; проходы между столами не загромождены

портфелями, сумками и др.; фрамуги окон свободно открываются и закрываются;

электровентилятор двойного действия работает как на "вытяжку", так и на "нагнетание": не ощущается сквозняков. 2. Нейтрализующие средства: объем жидкости — 0,2-0,5 л: наличие этикеток; исправность прибора УПГ: жидкость можно

экстренно подать, пользуясь одной рукой. 3. Сосуд для отработанных водных растворов:

вместимость не менее 3 л; имеются соответствующая надпись и указатель уровня максимального наполнения; наполнен не более чем на 4/5 объема. 4. Сосуд для отработанных органических

жидкостей: вместимость — от 0,5 до 1 л; надежно закрывается;

имеются соответствующая надпись и указатель уровня максимального наполнения; наполнен не более чем на 4/5 объема. 5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

находятся в переносных металлических контейнерах;

объемы ЛВЖ не превышают указанных в типовых перечнях более чем в 2 раза; ни на склянках, ни в контейнере нет потеков наполнение склянок не менее чем на 3/4 объема;

контейнер расположен не ближе 2 м от отопительных приборов и не далее 5 м от выхода;

выдаётся дополнительная этикетка с указанием пожароопасности. 6. Реактивы VII группы хранения: хранятся только в сейфе: массы и объемы веществ не превышают указанных в типовых перечнях более чем в 2 раза;

имеется дополнительная этикетка с указанием особой опасности и группы хранения.

7. Хранение щелочных и щелочноземельных металлов:

ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающемся шкафу или сейфе;

слой консерванта над металлом не менее 0,01 м; допускается размещать вместе с ЛВЖ. 8. Вещества остальных групп хранения: хранятся в шкафах в лаборантской; твердые вещества располагаются выше водных растворов;

и всех упаковках имеются этикетки и обозначена группа хранения; все группы веществ хранятся по отдельности. 9. Лабораторная посуда: имеются этикетки на всех упаковках и сосудах с содержимым;

на склянках нет надписей, сделанных карандашом по стеклу;

на склянках с содержимым нет этикеток, написанных поверх прежних;

в шкафах и на рабочих местах нет поврежденной посуды. 10. Электрооборудование: имеется контур заземления, акт проверки защитного заземления составлен менее года тому назад:

оборудование заземлено, если это требуется; розетки, вилки, выключатели не разболтаны, нет видимых повреждений и разлохмаченных участков изоляции соединительных проводов;

электрощит питания в классе и дверки подстолья демонстрационного стола, закрывающие доступ к блоку питания, трансформатору 220/36 В и другому электрооборудованию, надежно закрыты;

все выключатели, находящиеся на электрощитках, ДС и ПС, в исходном положении (выключены);

электроприборы хранятся в отдельном шкафу; батареи отопления, трубы водоснабжения зарыты деревянными щитами.

11. Документация по охране труда. наличие журнала инструктажа учащихся по правилам безопасности при организации общественно полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;

журнала проверки состояния безопасности в кабинете химии;

справочных таблиц по работе с реактивами, плакатов по правилам безопасности при работе в кабинете химии,

II. Еженедельная проверка

1. Устройство для промывки глаз и смыва

капель жидкости с кожи (УПГ):

имеются оба приспособления (типа "фонтанчик" и типа "малая душевая сетка"): приспособления установлены на краны или

хранятся в легкодоступном месте; при установке шланг плотно держится на кране; кран хорошо открывается и плотно закрывается;

вода чистая, напор хороший. 2. Аптечка первой помощи: имеется краткая инструкция по оказанию помощи пострадавшему;

комплектность полностью соответствует перечню;

нет препаратов с истекшим сроком годности. 3. Средства индивидуальной защиты

(СИЗ) и спецодежда: очки (или наголовные щитки) для учителя и

лаборанта;

перчатки для учителя и лаборанта: халаты для учителя и лаборанта, обязательно

используются во время работы;

все СИЗ исправны и хранятся согласно требованиям:

защитный фартук из химически стойкого материала.

4. Адсорбент для уборки разливов жидкостей:

хранят в мешочках из натуральной или синтетической ткани по 250-300 г каждый; имеются по 2—3 мешочка каждого сорта, т.е.

для водных растворов с рН > 7, водных растворов

с рН < 7 и ЛВЖ, хранят в отдельных отсеках ящика (каждый мешочек перевязан лентой соответствующего цвета — красного, синего, зеленого); в ящике нет мешочков, хотя бы один раз про-

питанных ЛВЖ (такие мешочки, герметически упакованные в полиэтилен или широкогорлые склянки, могут временно находиться в лаборантской для последующего сжигания). 5. Демонстрационный вытяжной шкаф: внутри шкафа нет посторонних предметов, нет поврежденных стекол и щелей в стенках, при включенном электровентиляторе скорость воздуха достаточна. 6. Лабораторный вытяжной шкаф: нет поврежденных стекол и щелей в стенках, дверцы легко открываются;

отверстия в нижней передней стенке подстолья не закрыты и свободны для поступления комнатного воздуха;

положение шиберов при естественной тяге: верхний шибер — "открыто", нижний — "закрыто";

положение шиберов при электрической тяге: верхний шибер — "закрыто", нижний шибер — "открыто":

скорость воздуха во всех случаях должна быть достаточной.

Примечание: скорость воздуха (тягу) проверяют анемометром. При его отсутствии тягу можно проверить с помощью листа бумаги, пламени свечи, лучины.

III. Ежемесячная проверки

1. Огнетушители пенные: )а корпусе нет вмятин и потеков; .рок хранения не истек; имеется шпилька на шпагате.

2. Огнетушители порошковые, песчаные: при пересыпании заряда не ощущается комков.

3. Огнезащитная ткань: в полотнище нет ни одного отверстия; хранится на перекладине противопожарного стенда.

4. Огнегасительные порошки и песок: нет посторонних примесей и комков; хранятся в упаковке, исключающей загрязнение и попадание влаги, а также позволяющей экстренно применить средство: общая масса не менее 20 кг. 5. Дополнительный противопожарный инвентарь:

наличие совков для песка — 1-2 шт. 6. Знаки безопасности: прикреплены на сейф, контейнер для ЛВЖ,

шкаф (или ящик) для щелочных металлов, аптечку первой помощи, огнетушители.

IV. Ежекварта-1ьная проверка

Инструкция для работающих в кабинете, утвержденная не более 3 лет назад;

план эвакуации учащихся на случай возникновения пожара, утвержденный директором школы (план пожаротушения);

отметка об инструктаже лаборанта, проведенном не позже 6 месяцев назад;

отметки в классном журнале, регистрирующем вводный инструктаж по правилам безопасности, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктаж; инструкция по уборке разливов; соответствующие материалы по правилам безопасности.

Недостатки, обнаруженные в ходе проверок, мы фиксируем в журнале проверки состояния техники безопасности в кабинете химии, в котором записываем дату проведения контроля; выявленные недостатки; мероприятия по устранению недостатков; указываем ответственных за исполнение; сроки и отметку об исполнении.

Заведующий кабинетом и лаборант принимают меры по быстрейшему устранению обнаруженных неисправностей. В случае невозможности устранить их своими силами результаты проверки доводятся до сведения директора школы для принятия им соответствующего решения, о чем в журнале производится соответствующая запись. Организованный таким образом контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности в кабинете позволяет поддерживать объекты контроля в хорошем состоянии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Химия в школе: Сб. нормат. документов / Сост, В.И.Сушко: Под ред. М.А.Прокофьева, И.Н.Чертко. ва. М.: Просвещение, 1987.

2. Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии. М.: Просвещение, 1980. С. 9.

3. Семенов А.С. Как приготовить и использовать ад. сорбент для уборки пролитой жидкости; Об уборке разлива с помощью адсорбента // Химия в школе. 1990. № 6; 1993. № 6.

4. Семенов А.С. Безопасность труда в кабинетах хи. мин. М.: Высшая школа, 1990,                 "